        RESPIRATOR CYFROWY Z WYKORZYSTANIEM KOMPRESORA
        EWENTUALNIE BUTLI ZE SPRĘŻONYM POWIETRZEM
        ZAPEWNIAJĄCY OD JEDNEGO DO TRZECH STANOWISK
        PRZY ZASTOSOWANIU JEDNEGO KOMPRESORA
        AUTOR PROGRAMU: Andrzej Kmita
        WSPÓŁPRACA: Krzysztof Kłopotowski
        Damian Karpiuk

        RESPIRATOR OPIS

        Prezentowany respirator został wykonany na bazie popularnego Arduino UNO i ogólnie dostępnych podzespołów typu:

        1. cztery przyciski wył/zał
    1. cztery czujniki ciśnienia BMP280
    2. cztery przekaźniki 5V
    3. trzy diody RGB
    4. trzy diody czerwone
    5. syrena
    6. kable połączeniowe

      Zadaniem jego jest obsługa trzech nie zależnie działających linji z możliwością regulacji każdej linii w sposób indywidualny w pełnym zakresie.

        PROCESOR I ELEKTRONIKA - DZIAŁANIE

       Cztery czujniki mierzą ciśnienie atmosferyczne. W celu uzyskania jednolitej bazy, jeden z nich został użyty jako bazowy tj. trzy pozostałe wskazują różnicę ciśnień pomiędzy sobą a nim:

        float p1 = ( pressure1 - pressure4);
        float p2 = ( pressure2 - pressure4);
        float p3 = ( pressure3 – pressure4);

      Wwyniku czego do dalszej pracy otrzymujemy trzy wartości zerowe. Ponieważ wszystkie podzespoły mają pewną tolerancję ich wskazania mogą się nie znacznie różnić, korekty można dokonaćw wierszu :

        float pressure1 = bmp1.readPressure() / 100.0 + 0.65;
        float pressure2 = bmp2.readPressure() / 100.0 - 0.50;
        float pressure3 = bmp3.readPressure() / 100.0 + 0.50;
        float pressure4 = bmp4.readPressure() / 100.0 ;

     Jednak jak okazało się w trakcie testów, różnice te są tak nie wielkie, że w zasadzie nie mają wpływu na działanie respiratora.
     Do dokonywania pomiarów zadeklarowana została wstępnie wartość ciśnienia PRESS1, PRESS2, PRESS3.

        p8 = (PRESS1*1.05);
        p9 = (PRESS2*1.05);
        p10 = (PRESS3*1.05);

      Które to wartości można dowolnie zmieniać z klawiatury po podłączeniu Arduino do komputera i po uruchomieniu ekranu w wierszu poleceń należy wpisać:

        x oraz wartość np. 25 dla linji pierwszej (x25enter)
        y oraz wartość np. 30 dla linji drugiej (y30enter)
        z oraz wartość np. 35 dla linji trzeciej (z35enter)

     W podobny sposób możemy regulować czas trwania cyklu z klawiatury wpisujemy:

        a oraz wartość np. 2500 dla linji pierwszej (a2500enter)
        b oraz wartość np. 2800 dla linji drugiej (b2800enter)
        c oraz wartość np. 3200 dla linji trzeciej (c3200enter)

     Ponieważ czas liczony jest przez procesor w mili sekundach (1 sekunda to 1000 jednostek) wpisując wartość 2500 czas wdechu i wydechu będzie wynosił po 2,5 sekundy w przypadku linji pierwszej, 2,8 sekundy, linjia druga i 3,2 sekundy linjia trzecia. Parametry te można dowolnie zmieniać w opisany sposób w każdej chwili, dla dowolnej linji, w dowolnym bardzo szerokim zakresie, nie powodując żadnych perturbacji w pozostałych linjiach. W powyższym układzie wyeliminowano automatyczny restart procesora po każdym włączeniu monitora poprzez rezystor R4 podłączony w/g schematu. Dpowiednią wartość rezystora należy dobrać doświadczalnie. Jednocześnie rezystor ten blokuje możliwość wprowadzania zmian programowych. W takim przypadku w celu wprowadzenia zmian w kodzie należy go odłączyć. W chwili podłączenia Arduino do komputera, informacje jakich parametrów należy użyć dla poszczególnych zmian, wyświetlają się automatycznie na ekranie.
W systemie zainstalowano cztery przyciski. Trzy pierwsze

        #define PRZYCISK1 A4
        #define PRZYCISK2 5
        #define PRZYCISK3 6

Przyciski te w/g kolejności służą do dopasowania pracy poszczególnych linji do rytmu oddechu pacjenta. W przypadku gdy pacjent robi wydech a respirator w tym czasie podaje powietrze, wystarczy nacisnąć przycisk którego nr odpowiada nr linji by zmienić stan pracy respiratora.
Przycisk czwarty służy do wyłączenia alarmu. Alarm włącza się po przekroczeniu ustalonej granicy ciśnienia w masce np. na wskutek nagłego ataku kaszlu bądź innych anomalji :

        p5 = (PRESS1*1.6);
        p6 = (PRESS2*1.4);
        p7 = (PRESS3*1.5);

Przekroczenie tego ciśnienia automatycznie zmienia stan respiratora – zamknięty zostaje obwód podający powietrze, otwarty obwód wydechowy, włączona syrena i lampa sygnalizacyjna. Wskazane jest docelowo zainstalowanie szeregowo dwóch takich wyłączników i pozostawienie drugiego do dyspozycji pacjenta by ten mógł sam przywrócić swój respirator do pracy w celu uniknięcia zbędnych interwencji personelu, po przekroczeniu granicy p8, p9, p10 system zmienia stan zaworów i kontynuuje prace, po przekroczeniu p5, p6 i p7system zatrzymuje określoną linjię do czasu naciśnięcia przycisku nr 4. Zabezpieczenie to ma na celu wyeliminowanie sytuacji w której nie przytomny pacjent, w trakcie ataku kaszlu dostaje krwotoku bądź w inny sposób została zablokowana maska a system po krótkiej przerwie zaczyna to wtłaczać do płuc..... W celu uproszczenia obsługi zastosowano jeden przycisk dla trzech linji. Ponieważ naciśnięcie go restartuje też zawory na tej linji (otwiera się zawór podający powietrze) by uniknąć zmiany stanów zaworów w pozostałych linjiach zaprogramowano trzy czasy naciśnięcia przycisku różne dla każdej linji.

     Następny alarm powodujący sygnalizację dźwiękową i świetlną na danej linji jest uszkodzenie czujnika BMP 280. W takim przypadku pozostałe linjie pracują normalnie.
Jedynie w przypadku uszkodzenia czujnika bazowego (nr 4) alarm następuje na wszystkich linjiach. Jest to jednocześnie informacja dla serwisu o rodzaju usterek.

        SYSTEM WYKONAWCZY – DZIAŁANIE

        Każda linjia wygląda i działa tak samo to znacz:
     Dwa elektrozawory podłączone są do przekaźnika sterowanego procesorem. Po podłączeniu do komputera i zadeklarowaniu wymaganego czasu i ciśnienia, przekaźnik będzie przekazywał napięcie do odpowiedniego zaworu raz otwierając napływ powietrza do płuc z kompresora lub butli a po upływie określonego czasu zamykał ten zawór i otwierał zawór wydechowy. Dodatkowy zawór przelotowy służy do precyzyjnego ustalenia ilości wtłaczanego powietrza, tak by czujnik ciśnienia nie zmieniał pracy zaworów już po upływie pół sekundy. Oba elektrozawory połączone są trójnikiem do którego mocowana jest rurka z maską. Z zaworem powietrznym (wdechowym) połączony jest zawór regulacyjny a następnie redukcja pozwalająca podpiąć zawór do wybranego systemu zasilania. Teraz wystarczy zsynchronizować pracę respiratora z oddechem pacjenta za pomocą jednego z przycisków i to wszystko.
     Program i schematy dostępne pod adresami:

   https://github.com/Kmita-Andre/respirator-cyfrowy-arduino

    w razie wątpliwości:

    kmita.andre@gmail.com

   Program i schematy na licencji Open Source